## 示例数据
线路 | 变电站 | X | Y | 变电站所属单位 | 变电站数量 | #1主变 | #2主变 | #3主变 | 负载率 | 投运年限
500kV云天线 | t | 325.26 | 128.83 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84% | 8
500kV云天线 | v | 357.98 | 139.25 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84% | 8
a<->b | a | 11.76 | 78.94 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
a<->b | b | 45.75 | 78.95 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
a1<->l | a1 | 224.48 | 128.83 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
a1<->l | l | 242.15 | 121.16 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
a1<->m | a1 | 224.48 | 128.83 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 8
a1<->m | m | 248.04 | 133.22 | 东莞供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 8
a1<->花都 | 500kV花都 | 224.48 | 138.7 | 肇庆供电局 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 28% | 5
a1<->花都 | a1 | 224.48 | 128.83 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | 5
b<->蝶岭 | b | 45.75 | 78.95 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
b<->蝶岭 | 蝶岭 | 109.29 | 63.05 | 韶关供电局 | 2 | 0.5 | 0.67 | 0 | 65% | 5
c<->蝶岭 | c | 41.98 | 100.63 | 韶关供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
c<->蝶岭 | 蝶岭 | 109.29 | 63.05 | 韶关供电局 | 2 | 0.5 | 0.67 | 0 | 65% | 5
d<->沧江 | d | 130.23 | 94.3 | 韶关供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | 5
d<->沧江 | 沧江 | 177.36 | 92.11 | 阳江供电局 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 28% | 5
e<->沧江 | e | 186.52 | 108.55 | 韶关供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
e<->沧江 | 沧江 | 177.36 | 92.11 | 阳江供电局 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 65% | 5
f<->罗洞 | f | 201.57 | 116.23 | 韶关供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
f<->罗洞 | 罗洞 | 212.04 | 121.71 | 罗洞供电局 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65% | 5
g<->江门 | g | 202.88 | 97.59 | 韶关供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
g<->江门 | 江门 | 227.75 | 97.59 | 江门供电局 | 2 | 0.44 | 0.67 | 0 | 65% | 5
h<->广南 | h | 202.22 | 108 | 惠州供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | 5
h<->广南 | 广南 | 225.78 | 111.29 | 东莞供电局 | 2 | 0.67 | 0.66 | 0 | 28% | 5
i<->江门 | i | 202.22 | 85.53 | 惠州供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
i<->江门 | 江门 | 227.75 | 97.59 | 江门供电局 | 2 | 0.44 | 0.67 | 0 | 65% | 5
k<->惠州 | k | 262.43 | 87.71 | 惠州供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | 5
k<->惠州 | 惠州 | 285.34 | 129.39 | 惠州供电局 | 3 | 0.4 | 0.65 | 0.59 | 28% | 5
l<->东莞 | l | 242.15 | 121.16 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
l<->东莞 | 东莞 | 255.89 | 122.26 | 东莞供电局 | 3 | 0.66 | 0.89 | 0.56 | 65% | 5
l<->深证 | l | 242.15 | 121.16 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
l<->深证 | 深证 | 262.43 | 107.46 | 深证供电局 | 3 | 0.86 | 0.66 | 0.8 | 65% | 5
n<->花都 | 500kV花都 | 224.48 | 138.7 | 肇庆供电局 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 28% | 5
n<->花都 | n | 195.03 | 145.83 | 东莞供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | 5
p<->q | p | 257.2 | 159 | 茂名供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
p<->q | q | 279.45 | 167.76 | 茂名供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
r<->s | r | 273.56 | 144.74 | 茂名供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
r<->s | s | 314.13 | 147.48 | 茂名供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
s<->嘉应 | s | 314.13 | 147.48 | 茂名供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
s<->嘉应 | 嘉应 | 356.02 | 173.25 | 惠州供电局 | 3 | 0.4 | 0.77 | 0.45 | 65% | 5
t<->u | t | 325.26 | 128.83 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
t<->u | u | 327.88 | 110.2 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
v<->w | v | 357.98 | 139.25 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 8
v<->w | w | 375.65 | 118.42 | 阳江供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 8
v<->x | v | 357.98 | 139.25 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
v<->x | x | 390.05 | 151.86 | 阳江供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
z<->罗洞 | 罗洞 | 212.04 | 121.71 | 罗洞供电局 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65% | 5
z<->罗洞 | 梧州 | 92.93 | 142.54 | 西电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
沧江<->g | g | 202.88 | 97.59 | 韶关供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130% | 12
沧江<->g | 沧江 | 177.36 | 92.11 | 阳江供电局 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 130% | 12
蝶岭<->沧江 | 沧江 | 177.36 | 92.11 | 阳江供电局 | 1 | 0.54 | 0 | 0 | 120% | 12
蝶岭<->沧江 | 蝶岭 | 109.29 | 63.05 | 韶关供电局 | 2 | 0.5 | 0.67 | 0 | 120% | 12
东莞<->r | r | 273.56 | 144.74 | 茂名供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
东莞<->r | 东莞 | 255.89 | 122.26 | 东莞供电局 | 3 | 0.66 | 0.89 | 0.56 | 65% | 5
东莞<->惠州 | 东莞 | 255.89 | 122.26 | 东莞供电局 | 3 | 0.66 | 0.89 | 0.56 | 65% | 5
东莞<->惠州 | 惠州 | 285.34 | 129.39 | 惠州供电局 | 3 | 0.4 | 0.65 | 0.59 | 65% | 5
东莞<->深证 | 东莞 | 255.89 | 122.26 | 东莞供电局 | 3 | 0.66 | 0.89 | 0.56 | 150% | 12
东莞<->深证 | 深证 | 262.43 | 107.46 | 深证供电局 | 3 | 0.86 | 0.66 | 0.8 | 150% | 12
广南<->l | l | 242.15 | 121.16 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
广南<->l | 广南 | 225.78 | 111.29 | 东莞供电局 | 2 | 0.67 | 0.66 | 0 | 65% | 5
桂林<->n | n | 195.03 | 145.83 | 东莞供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 8
桂林<->n | 桂林 | 95.55 | 171.6 | 西电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 8
贺州<->罗洞 | 贺州 | 96.2 | 159.54 | 西电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28% | 5
贺州<->罗洞 | 罗洞 | 212.04 | 121.71 | 罗洞供电局 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28% | 5
花都<->o | 500kV花都 | 224.48 | 138.7 | 肇庆供电局 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 150% | 12
花都<->o | o | 248.69 | 194.08 | 东莞供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150% | 12
花都<->p | 500kV花都 | 224.48 | 138.7 | 肇庆供电局 | 3 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 65% | 5
花都<->p | p | 257.2 | 159 | 茂名供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
惠州<->t | t | 325.26 | 128.83 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
惠州<->t | 惠州 | 285.34 | 129.39 | 惠州供电局 | 3 | 0.4 | 0.65 | 0.59 | 65% | 5
嘉应<->v | v | 357.98 | 139.25 | 清远供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
嘉应<->v | 嘉应 | 356.02 | 173.25 | 惠州供电局 | 3 | 0.4 | 0.77 | 0.45 | 65% | 5
嘉应<->y | y | 399.87 | 171.6 | 阳江供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
嘉应<->y | 嘉应 | 356.02 | 173.25 | 惠州供电局 | 3 | 0.4 | 0.77 | 0.45 | 65% | 5
江门<->j | j | 231.67 | 75.66 | 惠州供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
江门<->j | 江门 | 227.75 | 97.59 | 江门供电局 | 2 | 0.44 | 0.67 | 0 | 65% | 5
江门<->罗洞 | 江门 | 227.75 | 97.59 | 江门供电局 | 2 | 0.44 | 0.67 | 0 | 85% | 8
江门<->罗洞 | 罗洞 | 212.04 | 121.71 | 罗洞供电局 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85% | 8
罗洞<->A | a1 | 224.48 | 128.83 | 中山供电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 5
罗洞<->A | 罗洞 | 212.04 | 121.71 | 罗洞供电局 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65% | 5
Tableau实战
示例数据